## 8企业检查记录
顺河回族区应急管理局企业检查记录
分管行业部门主要领导签字：
序号 | 单位名称 | 地址 | 生产、加工、储存类型、规模（总容积 | 检查日期 | 主要问题隐患及整改时限 | 隐患整改情况
1 | 河南鼎大石油有限公司开封东司门加油站 | 开封市顺河区财政厅东街28号 | 乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃] | 2023.1.11 | 未发现安全隐患
2 | 开封青上化肥有限公司 | 开封市顺河区东郊羊尾铺 | 磷酸一铵、尿素、硫酸（原料），复合肥、硫酸钾、盐酸（产品） | 2023.1.17 | 1、风向标破损需要更换。 2、室内消防栓有物品遮挡，督促立即挪开。 3、干粉灭火器未设置年检卡，督促立即悬挂年检卡。 | 责令限期整改2023年2月13日 复查完毕
3 | 河南大桥石化股份有限公司开封第一加油站 | 开封市滨河路东段68号 | 乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃] | 2023.1.30 | 接地线未连接 | 2023年2月1日 已整改完闭
4 | 开封开化供销有限公司 | 开封市新宋路西段89号 |  | 2023.3.29 | 未发现安全隐患
5 | 开封明仁药业 有限公司顺河分公司 | 开封市顺河区汴东产业集聚区郭屯社区（汴京大道东堤外沿） |  | 2023.5.19 | 1.干燥间控制柜柜门无跨接线； 2.疏散标志应接灯光疏散标志； 3.配电室绝缘胶垫下有水渍； 4.电蒸气发生器压力表未校验、控制柜未接地； 5.空气缓冲罐压力表应标识红线、安全阀无校验； 6.粉碎机应增加接地线。 | 已整改完毕5月29日
6 | 开封市顺河区胜利加油站 | 开封市顺河区汴东产业集聚区新宋路东段75号 | 乙醇汽油、柴油 | 2023.6.11 | 1、一条汽油加油枪拉断阀缺失：2、加油机一侧防撞柱松动： 3、配电室配电柜缺少浪涌保护器： 4、营业室未配备 UPS 不间断电源。 | 限期整改6月26日 6月29日已整改完毕
7 | 开封市锚具厂 | 边村工业区东五路以东 | 工贸 | 2023.2.24 | 1.车间内安全风险告知卡未填写责任人、电话；2.车间内有充电现象；3.消火栓、灭火器点检卡需更新至2023年；4.安全生产台账（安全会议记录、隐患排查、应急演练、安全教育培训、安全投入、劳保用品发放等）由于刚复工未及时进行2023年度记录。 | 2023.3.10已整改完毕
8 | 开封市轶爱雯制衣有限公司 | 皮屯村皮毛厂院内 | 工贸 | 2023.3.9 | 1.未按照《安全生产法》《河南省安全生产条例》修订安全生产责任制，未明确岗位安全生产责任制，未建立安全生产考核台账；2.该公司安全生生产规章制度不健全，缺少《河南省安全生产条例》第十二条1-14；3.该公司安全管理人员未以公司文件任命；4.该公司应急预案未经主要负责人签发；5.2022年未按照规定组织应急预案演练，仅在2022年7月20日开展火灾逃生紧急疏散应急演练，且未制定应急演练方案，效果评估不规范；6.未制定2022/2023年安全费用提取和使用计划；8.未建立特种作业人员台账；9.未见相关方面管理制度，安全管理协议；10.2022年未按照规定开展事故隐患排查治理，查看2022年隐患排查治理台账，大量存在记录“未发现异常”，均不存在安全隐患；11.2022年未按照规定内容开展安全生产教育和培训；未建立从业人员安全生产教育和培训档案；12.双重预防线上系统未运行；13.员工食堂（三家租赁单位共用）安全管理责任单位不明确；（检查时食堂工作人员已下班，无法进入室内）14.甲方履行安全生产责任监督责任不到位，只租不管，以租代管；15.一类配电室堆放有大量杂物，脏乱；绝缘地垫不符合要求；未配备灭火器；缺少挡鼠板、纱窗；无操作规程、无安全管理规章制度制度；无应急照明灯和强制通风设施；配电柜内开关缺少功能标签且脏乱未及时清理；16.未按照规定配齐电工（标准规范是两名），目前仅靠出租方1名电工负责厂区用电，且电工经常不在岗；17.二楼车间内应急疏散通道占压；18.二楼茶水间一个插座连接多个用电设备；19.升降机一二楼上下进出货操作口缺少防护栏。 | 2023.3.20已整改完毕
9 | 河南昌昱实业有限公司 | 新宋路西段89号 | 工贸 | 2023.4.12 | 1.西侧车间内一处气瓶压力表损坏，导气管道老化，使用导管颜色不匹配；2.未见有限空间作业审批制度；3.未见有限空间作业方案；4.未见有限空间作业相关应急演练记录；5.员工徐松坡现场容器内部作业时未见现场设置安全警示标识，未见现场应急救援人员； 6.未见有限空间作业方面相关人员培训记录。 | 2023.4.28已整改完毕
10 | 开封迪尔空分有限公司 | 汴东产业集聚区 | 工贸 | 2023.5.15-17 | 1.未按照《安全生产法》《河南省安全生产条例》修订安全生产责任制，未明确各岗位安全生产责任制，未建立安全生产考核台账；2.该公司未按照规定制定2023年应急演练计划，缺少一次现场处置方案演练；3.抽查员工李萌三级安全教育记录，公司级、部门级教育培训人员为同一人。4.该公司有限空间管理台账不规范，缺少“作业主体”。（该公司辨识的有限空间为刷漆房） | 2023.6.10已整改完毕